超声波声速的测量（301）

一、实验目的

1. 了解压电陶瓷换能器的工作原理

2. 培养综合运用仪器的能力

3. 学习用共振干涉法和相位比较法测量超声波的波速

4. 加深对驻波及振动合成等理论知识的理解
二、实验仪器

示波器、信号发生器、超声波声速测定仪、导线

三、实验原理

    声波是一种在弹性介质中传播的机械纵波.频率在20~20 000Hz的声波为可听声波.低于20Hz的声波为次声波，高于20 000Hz的声波为超声波，这两类声波不能被人耳听到，但与可听声波性质相同.
（一）驻波法（共振干涉法）

    实验装置如图24-2 所示，
[image: image1.wmf]1

S

和
[image: image2.wmf]2

S

是两只相同的压电陶瓷超声换能器，
[image: image3.wmf]1

S

用作发射器，
[image: image4.wmf]2

S

为接收器.低频信号发生器输出的正弦电压信号，接入换能器
[image: image5.wmf]1

S

，
[image: image6.wmf]1

S

将此信号转变为超声波信号，发射出平面超声波.换能器
[image: image7.wmf]2

S

接收到超声波信号后，将它转变为正弦电压信号，接入示波器进行观察.
    换能器
[image: image8.wmf]2

S

在接收超声波的同时，还反射一部分超声波.这样，由
[image: image9.wmf]1

S

发射的超声波和由
[image: image10.wmf]2

S

反射的超声波，在
[image: image11.wmf]1

S

和
[image: image12.wmf]2

S

端面之间干涉，产生驻波共振现象.
（二）相位比较法
    实验装置如图（24-2）所示，
[image: image13.wmf]1

S

发出的超声信号经空气传播到达接收器
[image: image14.wmf]2

S

，
[image: image15.wmf]2

S

接收的信号与
[image: image16.wmf]1

S

发射的信号之间存在相位差
[image: image17.wmf]j

D



[image: image18.wmf]x

l

p

j

2

=

D

                            （24-4）

    本实验中，把
[image: image19.wmf]1

S

发出的信号直接引入示波器的水平输入，并将
[image: image20.wmf]2

S

接收的信号引入示波器垂直输入.这样，对于确定的间距
[image: image21.wmf]x

，示波器上将有两个同频率、振动方向相互垂直、相位差恒定的两个振动进行合成，从而形成李萨如图形.连续移动
[image: image22.wmf]2

S

，增大
[image: image23.wmf]2

S

与
[image: image24.wmf]1

S

的间距
[image: image25.wmf]x

，可使相位差变化，并依次满足：


[image: image26.wmf]L

L

,

2

,

2

3

,

,

2

,

0

p

p

p

p

j

=

D


相应地，示波器将依次显示如图24-3：

[image: image77.wmf]0

=

D

j


图 24-3

      因此，当相位差从
[image: image27.wmf]0

=

D

j

变化到
[image: image28.wmf]p

j

=

D

时，李萨如图形从“/”变化到“\”，相应的间距
[image: image29.wmf]x

的改变量为
[image: image30.wmf]2

l

=

D

x

；同理，当相位差从
[image: image31.wmf]p

j

=

D

变化到
[image: image32.wmf]p

j

2

=

D

时，李萨如图形从“\”变化到“/”，相应的间距
[image: image33.wmf]x

的改变量也是
[image: image34.wmf]2

l

=

D

x

，由此测得波长.
 四、实验内容

（一）驻波法测声速

1.把信号频率设定为共振频率.
2.将
[image: image35.wmf]2

S

移到接近
[image: image36.wmf]1

S

处（不要相接触）.从约3cm间距开始，由近至远缓慢移动
[image: image37.wmf]2

S

，当示波器上出现振幅最大的波形时，从数显尺（或机械刻度）上读出读数
[image: image38.wmf]0

x

.
3.沿同一方向，再次移动
[image: image39.wmf]2

S

，逐个记录振幅最大时的位置
[image: image40.wmf]7

2

1

,

,

,

x

x

x

L

L

，共8个.

4.将数据记入表格24-1，并记录实验时的室温
[image: image41.wmf]t

.用逐差法处理数据，由下面给出的公式，计算波长、声速和误差：

平均值
[image: image42.wmf]å

=

=

4

1

4

1

n

n

l

l

，波长
[image: image43.wmf]l

2

1

=

l

，实验声速
[image: image44.wmf]l

×

=

f

v

实

，理论声速
[image: image45.wmf]15

.

273

15

.

273

45

.

331

0

0

+

=

=

t

T

T

v

v

理

（
[image: image46.wmf]1

0

s

m

45

.

331

-

×

=

v

是
[image: image47.wmf]K

15

.

273

0

=

T

时空气中的声速），相对误差
[image: image48.wmf]%

100

r

´

-

=

理

理

实

v

v

v

E


（二）相位比较法测声速

1.将信号频率设定为共振频率.
2.调整示波器,在水平方向接入发射端波形,在垂直方向接入接收端波形,使示波器上显示出椭圆形李萨如图形.
3.缓慢移动
[image: image49.wmf]2

S

，观察示波器屏幕上是否出现直线-椭圆-直线的图形变化.
4.从约3cm间距开始，由近至远缓慢移动
[image: image50.wmf]2

S

，使示波器上出现一正斜率直线“/”（或负斜率直线“\”），记下相应的读数
[image: image51.wmf]0

x

.
5.移动
[image: image52.wmf]2

S

，逐渐增大间距，使示波器屏幕上交替地出现直线“\”和“/”，依次记录其位置
[image: image53.wmf]7

2

1

,

,

,

x

x

x

L

L

，共8个.

6.将数据记入表格24-2，并记录实验时的室温
[image: image54.wmf]t

.

五、注意事项

1.仪器使用中，应避免声速测试仪信号源的输出端短路；

2.实验中，
[image: image55.wmf]1

S

和
[image: image56.wmf]2

S

不能互相接触，否则会损坏压电换能器；

3.由于声波在空气中衰减较大，声波振幅随
[image: image57.wmf]2

S

远离
[image: image58.wmf]1

S

而显著变小，实验时应随时调节示波器垂直方向的衰减旋钮；

4.螺旋来回转动会产生螺距间隙偏差，测量时应沿一个方向转动超声波测试仪鼓轮.
六、数据处理

七、误差分析

八、附原始数据记录表格（注：作实验时记录在原始数据上用）

表24-1  驻波法法测声速     
[image: image59.wmf]=

t

     （℃），
[image: image60.wmf]=

f

     (Hz)

	次数
[image: image61.wmf]
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
[image: image62.wmf]n

x

（cm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
[image: image63.wmf]n

n

n

x

x

l

-

=

+

4

（cm）
	
[image: image64.wmf]=

-

0

4

x

x


	
[image: image65.wmf]=

-

1

5

x

x


	
[image: image66.wmf]=

-

2

6

x

x


	
[image: image67.wmf]=

-

3

7

x

x




表24-2  相位比较法测声速     
[image: image68.wmf]=

t

     （℃），
[image: image69.wmf]=

f

     (Hz)

	次数
[image: image70.wmf]
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
[image: image71.wmf]n

x

（cm）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
[image: image72.wmf]n

n

n

x

x

l

-

=

+

4

（cm）
	
[image: image73.wmf]=

-

0

4

x

x


	
[image: image74.wmf]=

-

1

5

x

x


	
[image: image75.wmf]=

-

2

6

x

x


	
[image: image76.wmf]=

-

3

7

x

x




� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���








PAGE  

[image: image78.wmf]2

p

j

=

D

[image: image79.wmf]p

j

=

D

[image: image80.wmf]p

j

2

=

D

[image: image81.wmf]2

3

p

j

=

D

_1234567921.unknown

_1234567937.unknown

_1234567945.unknown

_1234567953.unknown

_1234567957.unknown

_1234567961.unknown

_1234567963.unknown

_1234567965.unknown

_1234567967.unknown

_1234567968.unknown

_1234567966.unknown

_1234567964.unknown

_1234567962.unknown

_1234567959.unknown

_1234567960.unknown

_1234567958.unknown

_1234567955.unknown

_1234567956.unknown

_1234567954.unknown

_1234567949.unknown

_1234567951.unknown

_1234567952.unknown

_1234567950.unknown

_1234567947.unknown

_1234567948.unknown

_1234567946.unknown

_1234567941.unknown

_1234567943.unknown

_1234567944.unknown

_1234567942.unknown

_1234567939.unknown

_1234567940.unknown

_1234567938.unknown

_1234567929.unknown

_1234567933.unknown

_1234567935.unknown

_1234567936.unknown

_1234567934.unknown

_1234567931.unknown

_1234567932.unknown

_1234567930.unknown

_1234567925.unknown

_1234567927.unknown

_1234567928.unknown

_1234567926.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.unknown

_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

