拉膜法测定液体表面张力系数

二．实验目的

了解焦利氏秤的结构、原理并学会正确使用。
用拉膜法测定液体的表面张力系数。
用最小二乘原理拟合直线。

三、实验仪器

焦利氏秤；砝码；玻璃皿；“Π”形金属丝；游标卡尺；待测样品：自来水
四．实验原理
　　将一表面洁净、宽度
[image: image46.png]


、丝直径为
[image: image2.wmf]D

的“Π”形细金属丝竖直地浸于水中，然后将其徐徐拉出。由于水能润湿该金属丝，所以，水膜将布满“Π”形丝四周，且在其边框内被带起。考虑到拉起的水膜系具有几个分子层厚度的双面膜，其与水分界面接触部分的周长约为
[image: image3.wmf](

)

D

L

+

2

，因此，式(24.1)变为： 
　　　　　  
[image: image4.wmf](

)

D

L

f

+

=

a

a

2

　　　　　　　　　　             　　　　　   (24.2) 

　　若将“Π”形丝通过其
[image: image5.wmf]AB

的正中
[image: image6.wmf]C

点悬挂于可测微小力的弹簧秤之上(如图24-1（a）所示)，则
[image: image7.wmf]a

f

可由拉膜过程中弹簧的伸长量
[image: image8.wmf]l

D

求出。根据虎克定律：在弹性限度内，弹簧恢复力
[image: image9.wmf]k

f

与弹簧的绝对伸长量
[image: image10.wmf]l

D

成正比，且方向相反，即：
  　　      
[image: image11.wmf]l

k

f

k

D

-

=

　　　　　　　　　　　　　            　　　      (24.3) 

[image: image1.wmf]L

其中，
[image: image12.wmf]k

表弹簧的倔强系数，单位为
[image: image13.wmf]1

m

N

-

×

。
　　实际上，拉膜过程中，“Π”形丝框除了受到
[image: image14.wmf]a

f

及
[image: image15.wmf]k

f

的作用外，如图24-1（b）所示，还有如下诸力的作用：（１）水膜自身的重力
[image: image16.wmf]g

m

¢

很小可忽略；（２）金属丝仍处于水中的那部分体积所受到的浮力
[image: image17.wmf]gV

r

，因金属丝框很细，即
[image: image18.wmf]V

很小，故也可以忽略不计；（３）金属丝框受到大气压力的合力为零；及（４）“Π”形丝本身的重力
[image: image19.wmf]mg

。若将“Π”形金属丝框挂上之后，且使其
[image: image20.wmf]AB

边与水面平齐之时规定弹簧的平衡位置
[image: image21.wmf]0

l

，则“Π”形丝的重力
[image: image22.wmf]mg

对弹簧从该平衡位置算起的伸长量
[image: image23.wmf]l

D

也将没有贡献。在上述假定下，弹簧的伸长就只取决于表面张力
[image: image24.wmf]a

f

在垂直方向的分量。设接触角为
[image: image25.wmf]b

，则该分量为：
[image: image26.wmf]b

a

cos

f

。显然，在弹簧伸长至
[image: image27.wmf]l

且使液膜刚刚破裂的瞬间，该分力应与弹簧的弹性恢复力相平衡，即：
　　　　　  
[image: image28.wmf](

)

b

a

cos

2

D

L

l

k

+

D

=

　　　   　　　　　　　(24.4)

　　考虑到水与“Π”形金属丝接触角很小，
[image: image29.wmf]0

®

b

，
[image: image30.wmf]1

cos

®

b

；而且实际上
[image: image31.wmf]D

L

>>

；所以，式(24.4)可简化为：
            
[image: image32.wmf]L

l

k

2

D

=

a

　　　　　　  　　           　(24.5)

其中，
[image: image33.wmf]0

l

l

l

-

=

D

表示拉膜过程中弹簧的伸长量。可见，只要测得
[image: image34.wmf]l

k

D

,

及
[image: image35.wmf]L

，即可由(24.5)式求出水的表面张力系数。
五．实验步骤
     1．安装、调整并熟悉仪器。然后测仪器专用弹簧的倔强系数
[image: image36.wmf]k

。
     2．将以酒精灯灼烧过的洁净的“Π”形丝轻轻挂在砝码盘下端，前后缓缓拉膜4次，测出在水的表面张力作用下弹簧的伸长量
[image: image37.wmf]l

D

。
     3．用游标卡尺测“Π”形丝宽度
[image: image38.wmf]L

。然后，求出室温
[image: image39.wmf]e

q

时水的表面张力系数。
六．注意事项
     1．调节焦利氏秤时一定要保证指示镜在整个测量过程中自由悬于指示管中央。
     2．焦利氏秤专用弹簧不要随意拉动，或挂较重物体，以防损坏。
     3．测量“Π”形丝宽度时，应放在纸上，注意防止其变形。
     4．灼烧“Π”形丝时不宜使其温度过高，微红（约
[image: image40.wmf]C

500

o

）即可，以防变形。灼烧之后不应再用手触摸，因“Π”形丝很小，故应防止遗失。
     5．拉膜时动作要轻，尽力避免弹簧的上、下振动。为使数据测量准确，拉膜过程中动作要协调：在调节旋钮使弹簧均匀向上伸长时，需同时反时针旋转螺旋
[image: image41.wmf]N

，使载物台均匀下移，以始终保持
[image: image42.wmf]F

、
[image: image43.wmf]E

及其在指示镜中的像
[image: image44.wmf]E

¢

的三线重合。

七．数据处理

八．误差分析
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���









[image: image45]_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567921.unknown

_1234567925.unknown

_1234567929.unknown

_1234567931.unknown

_1234567933.unknown

_1234567934.unknown

_1234567932.unknown

_1234567930.unknown

_1234567927.unknown

_1234567928.unknown

_1234567926.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.bin

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

